深圳市智能视频监控技术应用专项职业能力

考核规范（V2018.2）

（根据《深圳市智能视频监控技术应用专项职业能力考核标准》【08年】修订，2018年XX月XX日起施行）

1.专项职业能力概况

1.1专项职业能力编码

90222。

1.2专项职业能力名称

智能视频监控技术应用。

1.3专项职业能力定义

在智能视频监控相关岗位上，具备该系统的安装、调试、使用和故障处理的能力。

1.4专项职业能力等级

本专项职业能力共设两个等级，分别为：四级和三级。

2.专项职业能力考核

2.1智能视频监控技术应用（四级）专项职业能力考核

2.1.1考核要求

2.1.1.1基本文化程度

高中毕业（或同等学力）。

2.1.1.2考核方式、考核办法及考核时间

（1）考核方式

社会化考核。

（2）考核办法

①包括技术知识考试和操作技能考核两个科目。技术知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格。单科合格成绩两年内有效，双科均合格者核发四级专项职业能力证书。

②技术知识考试采用闭卷笔试方式；操作技能考核采用现场实际操作方式，每位考评员应独立评分，取平均分为操作技能考核科目成绩。

（3）考核时间

技术知识考试120分钟，操作技能考核90分钟。

2.1.1.3考核场地及设备

具备10个或以上的考核工位，并配备相应操作设备、器材和耗材，且安全防护措施齐备的实训室。（见2.1.4附件）

2.1.1.4考评人员与考生配比

（1）技术知识考试：每个试室配备不少于2名监考员，监考员与考生配比为1:20。

（2）操作技能考核：每个试室配备不少于1名考务人员及1个考评组，每个考评组不少于3名考评人员，考务人员和考生配比为1:10，考评组和考生配比为1:10。

2.1.1.5适用对象

从事或准备从事本专项职业岗位，且申报本等级专项职业能力考核的人员。

2.1.1.6申报条件

年龄满16周岁，且符合以下条件之一：

（1）取得相关职业初级及以上职业资格证书满1年。

（2）具有中等职业学校及以上，与本专项职业能力对应专业或相关专业的毕业证书。

（3）中等职业学校或高等职业院校的二年级及以上，与本专项职业能力对应专业或相关专业的在校学生。

相关职业是指：智能楼宇管理师、电工、电梯安装维修工、安全防范系统安装维护员。

相关专业是指：电子通信与自动控制技术、通信工程、电气自动化技术、计算机控制技术、电气工程、机电一体化。

2.1.2考核内容

2.1.2.1技术知识考核内容

| 项目 | 考核范围 | 考核内容 | 考核比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 一、安全知识 | 1.安全生产知识 2.用电安全知识 3.施工安全知识 4.防雷知识 | 3% |  |
|  | 二、电工知识 | 1.配电知识 2.电工安装知识 | 4% |  |
|  | 三、安全防范系统工程 | 1.安全防范系统工程基础知识 2.安全防范系统设备安装知识 3.安全防范系统工程调试的基本要求 4.视频基础知识 | 7% |  |
|  | 四、视频监控系统 | 1.视频监控系统基本组成及主要子系统 2.视频监控系统的基本功能及特点 | 6% |  |
|  | 五、安全防范相关法律法规和标准 | 1.安全防范相关法律法规 2.安全防范相关标准 | 2% |  |
| 专业 知识 | 一、常用的视频监控系统 | 1.视频监控系统解决方案概述 2.VCN3000系列系统介绍 3.VCN500系列系统介绍 4.网络摄像机产品介绍 | 10% |  |
|  | 二、视频监控系统规划设计 | 1.摄像机原理及选型 2.系统域管理介绍 3.系统存储技术原理 | 15% |  |
|  | 三、视频监控系统部署 | 1.最简组网部署 2.系统常用操作 | 10% |  |
|  | 四、视频监控系统调测 | 1.系统典型组网部署 2.摄像机高级操作和调优 3.告警联动配置 | 15% |  |
|  | 五、视频监控系统维护 | 1.视频监控系统维护 2.视频监控系统故障处理 | 10% |  |
| 相关 知识 | 一、维护基本知识 | 1.常用仪表的使用方法 2.维护工作的要求 3.系统维护的一般程序 | 5% |  |
|  | 二、系统日常维护 | 1.视频监控系统的运行维护方法 2.视频监控系统电源部分的运行维护方法 3.视频监控系统传输部分的运行维护方法 4.维护工作记录表及填写要求 | 10% |  |

2.1.2.2操作技能考核内容

| 项目 | 考核范围 | 考核内容 | 考核比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组网部署 | 一、摄像机Web操作 | 1.摄像机Web界面的基本操作 2.添加一台摄像机至VCN3000系列 | 50% | 考核两个项目，每个项目配分比例50%；IVS最简组网部署作为必考项目 |
|  | 二、云镜控制 | 1.配置用户角色和创建用户（操作员角色和用户） 2.实况浏览和云镜控制 |  |  |
| 客户端操作 | 一、录像配置 | 定时录像和全天录像的配置 | 50% |  |
|  | 二、录像回放及下载 | 1.通过客户端下载录像 2.通过客户端回放录像 |  |  |
| 视频配置 | 一、解码器的安装及配置 | 1.解码器（BNC模拟接口）的安装 2.解码器的配置 | 50% |  |
|  | 二、IVS客户端的配置 | 1.IVS客户端的配置 2.在电视墙上显示监控画面 |  |  |
| 联动配置 | 一、告警联动的配置 | 配置移动侦测联动录像 | 50% |  |
|  | 二、智能分析的配置 | 配置智能分析（探测器联动报警） |  |  |

2.1.3参考用书

《安全防范系统安装维护员（基础知识）》，主编：李仲男，出版社：中国劳动社会保障出版社，书号：ISBN978-7-5045-7751-1，出版时间：2010年4月。

2.1.4附件

2.1.4.1场地

（1）每个工位面积不小于2m2。

（2）统一编号，使得机具号、工位号一一对应。

（3）有良好的通风设施，场内必须干燥。

（4）配备必要的灭火器材和消防设施。

2.1.4.2设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控平台 | 支持最大32路网络监控，1TB硬盘，支持HWSDK | 1台 |  |
| 2 | 网络摄像机 | 130万像素，支持夜间红外摄像 | 每工位1台 |  |
| 3 | 数字解码器 | 不少于1个HDMI接口和4个BNC输出 | 每工位1台 |  |
| 4 | 计算机 | 1G内存，500G硬盘，winXP以上操作系统 | 每工位1台 |  |
| 5 | 显示器 | 支持HDMI接口，最大1280X720分辨率 | 每工位1台 |  |

2.1.4.3工、量具

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络测线仪 | RJ45测线仪 | 2-5把 |  |
| 2 | 压线钳 | 8P/6P/4P三用多功能网线钳网络压线钳 | 2-5把 |  |
| 3 | 万用表 | 指针式/数字式 | 2-5把 |  |

2.2智能视频监控技术应用（三级）专项职业能力考核

2.2.1考核要求

2.2.1.1基本文化程度

高中毕业（或同等学力）。

2.2.1.2考核方式、考核办法及考核时间

（1）考核方式

社会化考核。

（2）考核办法

①包括技术知识考试和操作技能考核两个科目。技术知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格。单科合格成绩两年内有效，双科均合格者核发三级专项职业能力证书。

②技术知识考试采用闭卷笔试方式；操作技能考核采用现场实际操作方式，每位考评员应独立评分，取平均分为操作技能考核科目成绩。

（3）考核时间

技术知识考试120分钟，操作技能考核120分钟。

2.2.1.3考核场地及设备

具备10个或以上的考核工位，并配备相应操作设备、器材和耗材，且安全防护措施齐备的实训室。（见2.2.4附件）

2.2.1.4考评人员与考生配比

（1）技术知识考试：每个试室配备不少于2名监考员，监考员与考生配比为1:20。

（2）操作技能考核：每个试室配备不少于1名考务人员及1个考评组，每个考评组不少于3名考评人员，考务人员和考生配比为1:10，考评组和考生配比为1:10。

2.2.1.5适用对象

从事或准备从事本专项职业岗位，且申报本等级专项职业能力考核的人员。

2.2.1.6申报条件

符合以下条件之一：

（1）取得本专项职业能力四级证书满1年。

（2）取得相关职业中级及以上职业资格证书满1年。

（3）具有高等职业院校及以上，与本专项职业能力对应专业或相关专业的毕业证书。

（4）以高级工为培养目标的技工院校，与本专项职业能力对应专业或相关专业的五年制三年级及以上在校学生、三年制二年级及以上在校学生、四年制（预备技师）二年级及以上的在校学生。

（5）具有本专项职业能力对应专业或相关专业的初级专业技术资格。

相关职业是指：智能楼宇管理师、电工、电梯安装维修工、安全防范系统安装维护员。

相关专业是指：电子通信与自动控制技术、通信工程、电气自动化技术、计算机控制技术、电气工程、机电一体化。

2.2.2考核内容

2.2.2.1技术知识考核内容

| 项目 | 考核范围 | 考核内容 | 考核比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 一、安全知识 | 1.防雷接地 2.安全生产 3.用电安全 4.施工安全 | 6% |  |
|  | 二、供电设计 | 供电设计知识 | 3% |  |
|  | 三、智能云视频监控系统方案 | 1.智能云视频监控系统的组网设计方案 2.智能云视频监控系统的功能及主要特点 | 6% |  |
|  | 四、安全防范相关法律法规和标准 | 1.安全防范相关法律法规 2.安全防范相关标准 | 5% |  |
| 专业 知识 | 一、智能云视频监控系统功能介绍 | 1.智能云视频监控解决方案 2.VCN3000系列智慧功能介绍 3.VCN500系列智慧功能介绍 4.智能云视频监控摄像机介绍 5.智能高清解码器介绍 6.VCN系列的简单故障处理 | 15% |  |
|  | 二、智能云视频监控系统规划设计 | 1.智能云视频监控摄像机原理及选型 2.智能云视频监控系统域管理介绍 3.智能云视频监控系统存储技术原理 4.VCN和IPC对接协议介绍 5.智能云视频监控系统规范设计要求 | 15% |  |
|  | 三、智能云视频监控系统部署 | 1.智能云视频监控系统组网部署规划 2.智能云视频监控系统的联网操作 3.智能云视频监控系统检修 | 10% |  |
|  | 四、智能云视频监控系统调测 | 1.智能云视频监控系统规模组网部署 2.智能云视频监控摄像机联网操作和调测 3.智能云视频监控告警联动系统联调 4.智能云监控系统视频上墙配置及注意事项 5.智能分析配置及注意事项 | 10% |  |
|  | 五、智能云视频监控系统维修 | 1.智能云视频监控系统的调试和维护 2.智能云视频监控系统故障排除 | 15% |  |
| 相关 知识 | 一、智能云视频监控路由和线缆 | 1.智能云视频监控路系统路由的作用 2.智能云视频监控系统的路由要求 3.智能云视频监控系统常用线缆的种类、作用与要求 | 5% |  |
|  | 二、智能云视频监控线缆敷设 | 1.智能云视频监控系统线缆的型号和规格 2.智能云视频监控系统线缆敷设结构与方法 3.智能云视频监控系统的线缆敷设规定及要求 | 5% |  |
|  | 三、智能云视频监控系统线缆检测 | 1.智能云视频监控系统线缆检测方法和要求 2.智能云视频监控系统线缆隐蔽工程检验规定、要求及检验方法 | 5% |  |

2.2.2.2操作技能考核内容

| 项目 | 考核范围 | 考核内容 | 考核比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组网部署 | 一、摄像机的添加 | 1.IVS客户端的安装 2.通过客户端对摄像机配置 3.添加三台摄像机 | 50% | 考核两个项目，每个项目配分比例50%；IVS最简组网部署作为必考项目 |
|  | 二、用户平台的操作 | 1.创建用户和用户角色（管理员角色和用户） 2.配置实况浏览和云镜控制 3.OMU Portal上的维护操作 |  |  |
| 客户端操作 | 一、录像操作 | 1.报警联动录像配置 2.使用U盘备份录像 3.录像回放的电子放大 | 50% |  |
|  | 二、IVS客户端系统维护 | IVS客户端系统维护 |  |  |
| 视频配置 | 一、解码器的安装及配置 | 1.解码器（HDMI高清接口）安装 2.解码器的配置 | 50% |  |
|  | 二、IVS客户端的配置 | 1.IVS客户端的配置 2.视频轮巡的配置 3.客户端上查看告警，生成和导出报表 |  |  |
| 联动配置 | 一、告警联动的配置 | 1.移动侦测联动录像的配置 2.视频丢失联动的配置 | 50% |  |
|  | 二、智能分析的配置 | 智能分析的配置（徘徊报警、物品遗失报警） |  |  |

2.2.3参考用书

《安全防范系统安装维护员（基础知识）》，主编：李仲男，出版社：中国劳动社会保障出版社，书号：ISBN978-7-5045-7751-1，出版时间：2010年4月。

2.2.4附件

2.2.4.1场地

（1）每个工位面积不小于2m2。

（2）统一编号，使得机具号、工位号一一对应。

（3）有良好的通风设施，场内必须干燥。

（4）配备必要的灭火器材和消防设施。

2.2.4.2设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控平台 | 支持最大32路网络监控，1TB硬盘，支持HWSDK | 1台 |  |
| 2 | 网络摄像机 | 130万像素，支持夜间红外摄像 | 每工位1台 |  |
| 3 | 数字解码器 | 不少于1个HDMI接口和4个BNC输出 | 每工位1台 |  |
| 4 | 计算机 | 1G内存，500G硬盘，winXP以上操作系统 | 每工位1台 |  |
| 5 | 显示器 | 支持HDMI接口，最大1280X720分辨率 | 每工位1台 |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |

2.2.4.3工、量具

| 序号 | 工具名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络测线仪 | RJ45测线仪 | 2-5把 |  |
| 2 | 压线钳 | 8P/6P/4P三用多功能网线钳网络压线钳 | 2-5把 |  |
| 3 | 万用表 | 指针式/数字式 | 2-5把 |  |