大型中央空调系统清洗专项职业能力考核规范

**一、定义**

运用大型中央空调原理结构知识并配合专业的药剂设备，对大型中央空调系统进行深度清洗、消毒和保养，达到节能降耗与延长系统使用寿命的能力。

**二、适用对象**

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

**三、能力标准与鉴定内容**

|  |
| --- |
| **能力名称：大型中央空调系统清洗 职业领域：** |
| **工作任务** | **操作规范** | **相关知识** | **考核****比重** |
| （一）大型中央空调系统原理结构认识 | 1.掌握大型中央空调系统硬件原理结构及使用方法2.能掌握各个硬件部分专业术语名称及作用3.能掌握简单的电子电工知识4.能掌握各个部件拆装流程与方法5.能熟练掌握部分拆装工具的正确使用方法 | 1.大型中央空调系统不同类型原理结构了解2.所用配件功能，名称，尺寸，材料等介绍3.电子电工类基础知识4.各个部件拆卸步骤流程模版教学5.拆装工具使用，辨识，注意事项 | 30% |
| （二）机器设备与药剂使用 | 1.能熟练掌握机器设备的正确使用方法与注意事项2.能掌握所有药剂使用配比与注意事项3.对每项辅助工具搭配熟练掌握 | 1．认识所有机器设备结构与配件情况并实操2.认识所有药剂特性与配比情况3.认识各个辅件名称，功能使用方法 | 40% |
| （三）清洗方法 | 1.清洗方法流程与细节事项掌握2.清洗防护工作掌握3.部分问题故障点排查掌握4.掌握验收标准 | 1.每项清洗流程模版标准化操作讲解2.防护用具使用及注意方法3.特殊通用故障点案例分析4.验收标准模版案例讲解 | 30% |

**四、鉴定要求**

(一)申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的电器安装维修专业知识和操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于90 min

(四)鉴定场地设备要求

考场面积为70平方米，工作台、大型中央空调整套系统工器具储物柜、机器设备，药剂等。