楼宇自控技术应用专项职业能力考核规范

一、定义

根据楼宇自控系统的功能及操作要求，利用现场提供的操作工具，考核考生在楼宇自控操作平台上进行安装、连接、调试和运行的操作能力。

二、适用对象

- 参加楼宇自控技术应用专项职业能力技能培训的人员。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：楼宇自控技术应用 职业领域：智能楼宇管理员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下面试题任选一道 |  |  |  |  |
| 编号 | 考核试题 | 工作任务 | 操作规范 | 考核比重% |
| A | BAS-常用的建筑监控设备安装与连接 | 安装设备 | 1.能读懂楼宇自控系统原理图或安装示意图 2.能按照考核题目的系统原理图或安装示意图进行器件安装及线路连接 3.线路连接合理、规范 4.遵守安全操作规定及考场纪律 | 30 |
|  |  | 线路连接 |  | 60 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |
| B | BAS-照明灯调光控制的安装、连接与应用 | 安装设备 | 1.能读懂楼宇自控系统原理图或安装示意图 2.能按照考核题目的系统原理图或安装示意图进行器件安装及线路连接 3.线路连接合理、规范 4.能正确导入程序包，实现程序运行操作 5.遵守安全操作规定及考场纪律 | 20 |
|  |  | 线路连接 |  | 40 |
|  |  | 程序应用 |  | 30 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |
| C | BAS-新风机组风机控制的安装、连接与应用 | 安装设备 | 1.能读懂楼宇自控系统原理图或安装示意图 2.能按照考核题目的系统原理图或安装示意图进行器件安装及线路连接 3.线路连接合理、规范 4.能正确导入程序包，实现程序运行操作 5.遵守安全操作规定及考场纪律 | 20 |
|  |  | 线路连接 |  | 40 |
|  |  | 程序应用 |  | 30 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |
| D | BAS-给排水水泵控制的安装、连接与应用 | 安装设备 | 1.能读懂楼宇自控系统原理图或安装示意图 2.能按照考核题目的系统原理图或安装示意图进行器件安装及线路连接 3.线路连接合理、规范 4.能正确导入程序包，实现程序运行操作 5.遵守安全操作规定及考场纪律 | 20 |
|  |  | 线路连接 |  | 40 |
|  |  | 程序应用 |  | 30 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |
| E | BAS-供配电仪器仪表采集的安装、连接与应用 | 安装设备 | 1.能读懂楼宇自控系统原理图或安装示意图 2.能按照考核题目的系统原理图或安装示意图进行器件安装及线路连接 3.线路连接合理、规范 4.能正确导入程序包，实现程序运行操作 5.遵守安全操作规定及考场纪律 | 25 |
|  |  | 线路连接 |  | 40 |
|  |  | 程序应用 |  | 25 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |
| F | BAS-电梯动力电源控制的检测和维护 | 故障检查 | 1.能测试传感器、执行器的性能 2.能测试DDC控制器的I/O端口及通信端口 3.能排除传感器、执行器、继电器的常见故障 4.能正确导入程序包，实现程序运行操作 5.遵守安全操作规定及考场纪律 | 40 |
|  |  | 故障排除 |  | 20 |
|  |  | 程序应用 |  | 30 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |
| G | BAS-冷热源电动阀调节的检测和维护 | 故障检查 | 1.能测试传感器、执行器的性能 2.能测试DDC控制器的I/O端口及通信端口 3.能排除传感器、执行器、继电器的常见故障 4.能正确导入程序包，实现程序运行操作 5.遵守安全操作规定及考场纪律 | 40 |
|  |  | 故障排除 |  | 20 |
|  |  | 程序应用 |  | 30 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |
| H | BAS-空调机组送风机启停的检测和维护 | 故障检查 | 1.能测试传感器、执行器的性能 2.能测试DDC控制器的I/O端口及通信端口 3.能排除传感器、执行器、继电器的常见故障 4.能正确导入程序包，实现程序运行操作 5.遵守安全操作规定及考场纪律 | 40 |
|  |  | 故障排除 |  | 20 |
|  |  | 程序应用 |  | 30 |
|  |  | 安全文明生产 |  | 10 |

四、培训内容

- 1．职业基本素质培训课程

| - 模块 | - 课程 | - 学习单元 | - 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.职业道德 | 职业道德基本知识 | - （1）职业道德的定义 - （2）职业道德的内容与标准 （3）职业道德的特点及作用 （4）职业守则 | - 1 |
| 2.专业基础知识 | 2.1楼宇自控基础知识 | - （1）楼宇自控系统简介 （2）楼宇自控的工作内容 | - 2 |
|  | 2.2电气基础 | - （1）电气控制基础 （2）安全用电 | - 2 |
|  | 2.3计算机应用基础 | - （1）计算机操作系统知识 （2）常用计算机软件 - （3）计算机网络与通讯 | - 2 |
| 3.安全文明生产 | 安全文明生产知识 | （1）安全生产操作与劳动保护知识 （2）现场文明生产要求 | - 2 |
| 4.相关法律、法规 | 相关法律、法规知识 | （1）劳动法相关知识 （2）合同法相关知识 （3）建筑法相关知识 | - 1 |
| 合计 |  |  | - 10 |

- 2．专业技能培训课程

| - 模块 | - 课程 | - 学习单元 | - 培训建议 | - 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.智能建筑电气设备 | 智能建筑电气设备认知 | （1）DDC控制器的品牌及功能差异 （2）常用传感器、执行器的品牌及功能差异 | 方法：讲、学为主 | - 5 |
| - 2.楼宇自控各子系统的原理与功能 | - 楼宇自控各子系统的运行原理与功能作用 | 智能照明、新风机组、给排水、供配电、智能电梯、冷热源、空调机组等子系统的运行原理与功能作用 | - 方法：讲、学为主 | 10 |
| - 3.楼宇自控设备的安装与连接 | - 楼宇自控设备的安装与连接规范 | - （1）DDC控制器安装与连接规范 - （2）常用传感器、执行器安装与连接规范 - （3）继电器安装与连接规范 | - 方法：讲、学、实操为主 | 10 |
| - 4.楼宇自控系统的维护与管理 | - 楼宇自控系统的维护与管理要点 | - （1）常用传感器、执行器的维护与更换 - （2）DDC控制器的维护与更换 - （3）中央控制站的运行与管理 | - 方法：讲、学、实操为主 | - 8 |
| - 5.楼宇自控设备的故障排查与处理 | - 楼宇自控设备的故障排查与处理方法 | - （1）DDC控制器的故障排查与处理 - （2）常用传感器、执行器的故障排查与处理 - （3）继电器的故障排查与处理 | - 方法：讲、学、实操为主 | 7 |
| - 总学时 |  |  |  | - 40 |

五、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄、具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应当具备智能楼宇管理员、建筑电气及智能化的专业知识及实际操作经验，每个考评组不少于2名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核，技能操作考核时间不少于60min。

（四）鉴定场地设备要求

考场面积为100平方米，操作考核场地应具备不少于8套考核设备，主要包括：操作平台、现场控制器（DDC）、电脑、传感器、执行器或相关模拟设备等设备及相关工具和辅料，用电符合要求，干净整洁，无干扰，空气流通，具有安全防火措施。

（五）鉴定耗材

| 序号 | 名 称 | 型 号 与 规 格 | 数量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 2芯屏蔽线、多股软线等 | 1 | 批 |  |
| 2 | 线槽 | PVC | 1 | 批 |  |
| 3 | 安装螺丝 | 选型根据实际安装设备确定 | 1 | 批 |  |