附件

评价机构开展场所安全隐患排查内容

|  |
| --- |
| **评** **价** **机** **构** **名** **称** **：** **地址：****负** **责** **人** **：** **联** **系** **电** **话** **：** |
| **检** **查** **人** **：** **检** **查** **时** **间** **：** |
| **检查项** | **检查内容** | **检查结果** |
| **1、无重大火灾隐患** | 无违规住人、无室内电动车停放和充电、无安全 出口数量少于2个的隐患 |  |
| **2、有消防档案** | 重点检查消防安全责任人及管理人、消防制度、 防火巡查及检查、消防安全培训及演练 |  |
| **3、有消防疏散平面图** | 消防疏散图有疏散路径、消防设施分布，消防安 全重点部位 |  |
| **4、疏散通道有划线及安全出口无堵塞** | 安全出口、疏散通道通畅。考场区域疏散通道有 划线且安全出口无堵塞，疏散路径上应急照明灯 、疏散指示标志灯、安全出口灯齐全且安装规范 |  |
| **5、有灭火器、消火栓** | 有灭火器、消火栓且有检查记录卡，且无遮挡现象(75平方配备2个四公斤灭火器) |  |
| **6、有智能烟感** | 须安装独立式智能感烟火灾探测报警器，预警联防联控，能实现消防安全防控一体化目标(75平需安装1个智能烟感) |  |
| **7、电气防火符合要求** | 无线路老化，无严重电线裸露和私拉乱接现象；须安装新型防短路、防过载、防触电、防电弧断路保护智能空开并选用合格电器产品；须安装智慧安全用电探 测装置、传输终端和监控平台  |  |
| **8、无违规用火、用气** | 无违规使用明火，无违规存放使用易燃易爆气体。 |  |
| **9、无占用防火间距、消防车道** | 防火间距、消防车道无规章搭建，无占用、堵塞 |  |
| **10、无其他重大火灾隐患** | 如违反易燃易爆品管理等 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11、考试设备设施检查** | 考试设施设备、仪器状态良好符合使用规定，考场考试用物料存放符合安全规定 |  |
| **12、考试安全管理检查** | 考试安全管理各项规定、措施和要求落实到位 |  |
| **备注：****1、评价机构包括职业技能等级评价备案机构及其考点、专项职业能力考点；** **2、现场检查情况，符合要求的在“检查结果栏”打“** **√** **”;不符合要求的在备** **注** **栏** **打** **“**×**”** 。 |