自动体外除颤器信息化系统运维

专项职业能力考核规范

一、定义

运用信息技术，对自动体外除颤器（以下简称AED）信息化管理系统进行管理和运维的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力就业的人员。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：AED信息化系统运维 职业领域：AED信息化系统运维 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） AED 设备信息采集 | - 能识读AED设备的基本信息 - 能采集管理AED的相关信息 - 能使用信息化管理系统录入采集的信息 | - AED概念与特点 - AED信息化管理系统基本功能 - AED信息化管理系统管理要求 - AED信息化管理系统信息采集。采集AED采购时间、采购单位、供应商；采集安装点安装时间、安装位置、开放时间、现场管理人员信息 - AED信息化管理系统信息采集方法 | 30% |
| （二） AED 管理系统操作 | 1.能使用AED信息化管理系统设置权限 2.能更新AED位置等信息 3.能处理AED信息化管理系统推送的异常问题 | 1.AED信息化管理系统权限设置方法 2.AED位置等信息更新方法。包括能对设备离位、电池失效、电极片失效或过期、设备等异常状态进行归类 3.AED设备的异常问题处理办法 | 40% |
| （三） AED 信息化管理系统维护 | - 能使用信息化管理系统识别AED设备的各项状态 - 能通过物联网技术检验AED设备情况 - 能使用信息化管理系统检测AED地图数据 - 能使用信息化管理系统检测紧急响应情况 - 能使用信息化管理系统记录巡检结果 | - 监测AED基础设备数据的方法 - 监测AED自检可用状态的方法 - 检测AED地图数据准确性的方法 - 紧急响应时的操作方法 - AED设备巡检记录操作方法 | 30% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的仪器安全运维职业知识及培训经验。每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取信息化平台与智能化设备实际操作考核方式，技能操作考核时间不少于60分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

每间考核室面积不小于50平方米，配置不低于100M/s的无线网络环境，配备平板电脑等。